Данные о наличии свободных и доступных
мощностей системы водоснабжения и водоотведения

города Экибастуза

на 01.01.2026 года
	№

 п/п
	Наименование сооружений
	Адрес
	Установочная мощность,

 тыс. м3/сут.
	Фактическая мощность,
тыс. м3/сут.
	Свободная мощность,
тыс. м3/сут.

	1
	Водозаборные сооружения
	
	130,0 
	66,0
	64,0

	
	- Н/ст. №1 I-го подъема
	
	
	
	

	
	- Н/ст. №2 I-го подъема
	
	
	
	

	2
	Очистные водопроводные сооружения (II-й подъем)
	
	100,0 
	65,0
	35,0

	
	- Н/ст. №1 
	
	
	
	

	
	- Н/ст. №2 
	
	
	
	

	
	Водопроводы
	
	427,3
	
	

	
	Повысительные насосные станции
	
	
	
	

	
	Микрорайон № 1
- ЦТП № 11

- ВНС
	
	4,32
	2,2
	2,12

	
	Микрорайон № 2
- ЦТП № 21

- ЦТП № 22

- ЦТП Автобазовский пр.
	
	5,11
	2,66
	2,45



	
	Микрорайон № 3
- ЦТП № 31
	
	6,0
	3,18
	2,82

	
	Микрорайон № 4
- ЦТП № 41

- ЦТП № 42

- ВНС

- ВНС
	ул. М. Ауэзова, 36

ул. Горняков, 13
	10,08
	5,14
	4,94

	
	Микрорайон № 5Б
- ЦТП № 51
	
	12,48
	6,5
	5,98

	
	Микрорайон № 5А
- ЦТП № 52

- ЦТП № 53
	
	37,92
	19,72
	18,2

	
	Микрорайон № 6
- ЦТП № 61

- ЦТП № 62

- ЦТП № 63

- ЦТП № 64

- ЦТП № 101

- ЦТП № 102
	
	23,67
	12,07
	11,6

	
	Микрорайон № 8
- ЦТП № 81

- ЦТП № 82

- ВНС-ЦГРБ
	
	31,44
	16,35
	15,09

	
	Микрорайон № 9
- ЦТП № 91
	
	9,6
	5,0
	4,6

	
	Микрорайон № 15

- ЦТП № 151

- ЦТП № 152
	
	19,2
	9,8
	9,4

	
	Микрорайон № 19

- ВНС- 19
	
	19,56
	9,9
	9,66

	
	Микрорайон № 20

- ВНС - 20
	
	24,0
	12,5
	11,5

	
	Микрорайон № 22

- ЦТП № 221
	
	12,48
	6,4
	6,08

	
	Микрорайон № 25

- ЦТП № 251
	
	1,51
	0,8
	0,71

	
	Микрорайон № 29

- ЦТП № 291
	
	4,56
	2,4
	2,16

	
	Микрорайон № 30

- ЦТП № 301

- ЦТП № 302
	
	15,91
	8,11
	7,8

	
	Микрорайон № 31

- ЦТП № 312

- ЦТП № 313
	
	9,96
	5,18
	4,78

	
	Микрорайон № 32
- ВНС - 32
	
	3,48
	1,77
	1,71

	
	Канализационные насосные станции
	
	
	
	

	
	Канализационные очистные сооружения
	
	70,4 
	36,0
	34,4

	
	ГКНС
	
	70,4 
	36,0
	34,4

	
	КНС № 1
	
	40,0 
	21,0
	19

	
	КНС № 8
	
	6,0 
	3,16
	2,84

	
	КНС № 9
	
	4,8 
	2,5
	2,3

	
	КНС № 15 (11)
	
	4,6 
	2,42
	2,18

	
	КНС № 12
	
	6,0 
	3,0
	3,0

	
	КНС № 7 (27)
	
	3,0 
	1,6
	1,4

	
	КНС 25 микрорайона
	
	1,0
	0,5
	0,5

	
	Дренажная насосная станция (ДНС)
	
	6,0 
	2,32
	3,68


