Данные о наличии свободных и доступных

мощностей системы водоснабжения и водоотведения

города Экибастуза

на 01.07.2016

| № п/п | Наименование сооружений | Адрес | Установочная мощность, тыс. м3/сут. | Фактическая мощность, тыс. м3/сут. | Свободная мощность, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные сооружения |  | 130,0 | 66,0 | 64,0 |
|  | - Н/ст. №1 I-го подъема |  |  |  |  |
|  | - Н/ст. №2 I-го подъема |  |  |  |  |
| 2 | Очистные водопроводные сооружения (II-й подъем) |  | 100,0 | 65,0 | 35,0 |
|  | - Н/ст. №1 |  |  |  |  |
|  | - Н/ст. №2 |  |  |  |  |
|  | Водопроводы |  | 427,291 |  |  |
|  | Повысительные насосные станции |  |  |  |  |
|  | Микрорайон № 1 - ЦТП № 11 - ВНС |  | 4,32 | 2,2 | 2,12 |
|  | Микрорайон № 2 - ЦТП № 21 - ЦТП № 22 - ЦТП Автобазовский пр. |  | 5,11 | 2,66 | 2,45 |
|  | Микрорайон № 3 - ЦТП № 31 |  | 6,0 | 3,18 | 2,82 |
|  | Микрорайон № 4 - ЦТП № 41 - ЦТП № 42 - ВНС - ВНС | ул. М. Ауэзова, 36 ул. Горняков, 13 | 10,08 | 5,14 | 4,94 |
|  | Микрорайон № 5Б - ЦТП № 51 |  | 12,48 | 6,5 | 5,98 |
|  | Микрорайон № 5А - ЦТП № 52 - ЦТП № 53 |  | 37,92 | 19,72 | 18,2 |
|  | Микрорайон № 6 - ЦТП № 61 - ЦТП № 62 - ЦТП № 63 - ЦТП № 64 - ЦТП № 101 - ЦТП № 102 |  | 23,67 | 12,07 | 11,6 |
|  | Микрорайон № 8 - ЦТП № 81 - ЦТП № 82 - ВНС-ЦГРБ |  | 31,44 | 16,35 | 15,09 |
|  | Микрорайон № 9 - ЦТП № 91 |  | 9,6 | 5,0 | 4,6 |
|  | Микрорайон № 15 - ЦТП № 151 - ЦТП № 152 |  | 19,2 | 9,8 | 9,4 |
|  | Микрорайон № 19 - ВНС- 19 |  | 19,56 | 9,9 | 9,66 |
|  | Микрорайон № 20 - ВНС - 20 |  | 24,0 | 12,5 | 11,5 |
|  | Микрорайон № 22 - ЦТП № 221 |  | 12,48 | 6,4 | 6,08 |
|  | Микрорайон № 25 - ЦТП № 251 |  | 1,51 | 0,8 | 0,71 |
|  | Микрорайон № 29 - ЦТП № 291 |  | 4,56 | 2,4 | 2,16 |
|  | Микрорайон № 30 - ЦТП № 301 - ЦТП № 302 |  | 15,91 | 8,11 | 7,8 |
|  | Микрорайон № 31 - ЦТП № 312 - ЦТП № 313 |  | 9,96 | 5,18 | 4,78 |
|  | Микрорайон № 32 - ВНС - 32 |  | 3,48 | 1,77 | 1,71 |
|  | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения |  | 70,4 | 36,0 | 34,4 |
|  | ГКНС |  | 70,4 | 36,0 | 34,4 |
|  | КНС № 1 |  | 40,0 | 21,0 | 19 |
|  | КНС № 8 |  | 6,0 | 3,16 | 2,84 |
|  | КНС № 9 |  | 4,8 | 2,5 | 2,3 |
|  | КНС № 15 (11) |  | 4,6 | 2,42 | 2,18 |
|  | КНС № 12 |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | КНС № 7(27) |  | 3,0 | 1,6 | 1,4 |
|  | Дренажная насосная станция (ДНС) |  | 6,0 | 2,32 | 3,68 |